询价投标文件

[image: image1.jpg]CHLQ




招标单位：合肥诚达交通工程技术服务有限公司
采购编号： CHLQ-2024-025
项目名称：合肥诚达交通工程技术服务有限公司增补部分仪器设备询价招标采购

投标单位：

编制时间：2024年5月8日
投标函
致：合肥诚达交通工程技术服务有限公司
    根据贵方“合肥诚达交通工程技术服务有限公司增补部分仪器设备”的招标文件，我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。
1、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于招标方要求的日期内完成服务，并确保运输至指定地点。
2、我方已详细审核全部招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
3、我方同意从招标人投标前须知规定的招标日期起遵循本响应文件，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。
4、如果在开标后规定的招标有效期内撤回投标，我方愿意赔偿由此给招标人造成的相关一切损失。
5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其报价有关的任何证据或资料。
6、我方完全理解贵方不一定最终接受我方报价。
         投标人单位：      （公章）
                日    期：  
法人代表授权书
本授权书声明：               
公司授权（被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，参加安徽巢湖路桥建设集团有限公司组织的“合肥诚达交通工程技术服务有限公司增补部分仪器设备”项目的招标活动。全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、招标、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。
本授权书自出具之日起生效。
特此声明。
被授权人身份证（正反面）        授权人身份证（正反面）
被授权人（签字）：          法定代表人（签字）：
授权单位（公章）：          日     期：

合肥诚达交通工程技术服务有限公司增补仪器设备采购投标报价表
	序号
	科室
	仪器
	规格
	数量
	单位
	配套附件
	特殊要求
	控制单价（元）
	控制总价（元）
	投标单价（元）
	投标总价（元）
	备注

	1
	交安结构室
	手持一体式钢筋位置测定仪
	HC-GY71T
	1
	台
	
	
	16000
	16000
	
	
	

	2
	集料室
	坚固性试验仪
	JGY-3
	1
	套
	配备7水硫酸镁2瓶、无水硫酸钠2瓶
	
	2600
	2600
	
	
	

	3
	集料室
	电动液限碟式仪
	CSDS-2
	1
	台
	
	
	2500
	2500
	
	
	

	4
	集料室
	滑溜长度尺
	76mm
	1
	把
	
	
	25
	25
	
	
	技术参数要满足JTG 3432-2024新规要求

	5
	集料室
	槽型钢直尺
	尺寸可根据加速磨光机结构调整
	1
	把
	
	
	180
	180
	
	
	技术参数要满足JTG 3432-2024新规要求

	6
	集料室
	摩擦系数标定固定器
	铝制，用于固定摩擦系数标准样品
	1
	台
	
	
	1800
	1800
	
	
	技术参数要满足JTG 3432-2024新规要求

	7
	集料室
	黏结剂：树脂和固化剂
	
	各2
	桶
	
	
	120
	240
	
	
	

	9
	集料室
	硅油脱模剂
	1000ml
	2
	瓶
	
	
	55
	110
	
	
	

	11
	集料室
	浮法玻璃板
	尺寸不小于200*100*10mm
	1
	块
	
	
	100
	100
	
	
	

	12
	集料室
	钢丝刷
	
	5
	把
	
	
	10
	50
	
	
	

	13
	集料室
	细刷
	直径3mm
	2
	把
	
	
	10
	20
	
	
	      

	14
	集料室
	硬毛刷
	
	2
	把
	
	
	5
	10
	
	
	

	15
	集料室
	温度计
	0-50℃/0.1℃,0-100℃/0.1℃，0-250℃/1℃
	各1
	盒
	
	
	330
	990
	
	
	一盒10支

	18
	集料室
	亚甲蓝
	纯度不小于98.5%
	2
	瓶
	
	
	22
	44
	
	
	

	19
	集料室
	高岭土
	亚甲蓝值10-20g/Kg
	3
	Kg
	
	
	70
	210
	
	
	

	20
	集料室
	202定量滤纸
	11cm 
	2
	盒
	
	
	38
	76
	
	
	

	21
	集料室
	移液管
	5ml、2ml
	各2
	支
	
	
	22
	44
	
	
	 　　 

	24
	集料室
	比长仪
	竖直安装式，数显千分表，量程±10mm，分度值0.002mm；标准棒为因瓦合金材质，中间100mm长度采用厚度不小于3mm的橡胶管包裹。
	1
	台
	
	
	1000
	1000
	
	
	技术参数要满足JTG 3432-2024新规要求

	26
	集料室
	重馏煤油（又称石蜡油）
	沸点在190-260℃的石油馏分
	2
	瓶
	
	
	20
	40
	
	
	

	27
	集料室
	瓷皿
	
	4
	个
	
	
	10
	40
	
	
	

	28
	集料室
	干燥器（内装变色硅胶）
	
	1
	个
	
	
	130
	130
	
	
	

	29
	集料室
	玻璃漏斗
	
	2
	个
	
	
	10
	20
	
	
	

	30
	集料室
	量筒
	50ml/0.5ml
	2
	个
	
	
	25
	50
	
	
	

	31
	集料室
	研钵及附有橡皮头的研杵
	
	1
	套
	
	
	40
	40
	
	
	

	32
	交安结构室
	裂缝综合测试仪
	HC-F600
	1
	台
	
	
	8500
	8500
	
	
	测裂缝宽度、深度一体机

	小计（元）
	34819.00
	
	
	

	合计（元）
	叁万肆仟捌佰壹拾玖元整（¥34819.00）
	
	
	

	说明：1、以上单价为全费用清单单价；
 2、全费用综合单价中包含了所有费用，即包装、运输(含过路过桥费)、验收、利润、税金等全部应有或可能发生的费用。
	
	


备注：1、各试验仪器均应配套相应操作工具。
2、单价及总价已含13%税金。
3、此采购项目及数量为暂定项目及数量，具体以最终实际采购项目及数量为结算依据。
